- «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами,

- содержащими государственные нормативные

- требования охраны труда.

«Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках»

г.Сызрань 2022

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

- Целью реализации программы является формирование у  слушателей  необходимых знаний   и  практических навыков для безопасного выполнения работ в электроустановках

| Знания | Умения | Навыки |
| --- | --- | --- |
| - - основные параметры и порядок проведения работ в электроустановках; - - государственные и отраслевые нормативные документы по безопасному ведению работ в электроустановках - основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности в Российской Федерации; - действия при возникновении пожаров, аварийных ситуаций и других происшествий на предприятиях и ликвидации их последствий; - -средства индивидуальной и коллективной защиты - приемы оказания первой помощи пострадавшему. | -пользоваться нормативной и иной правовой документацией, - организовать оперативное тушение очагов возгорания; - использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; -использовать различные механизмы, агрегаты, приспособления, ручной инструмент, оборудование малой механизации; - оказывать первую помощь пострадавшим; -оформлять согласно требованиям документацию для выполнения работ в электроустановках -осуществлять согласно требованиям подготовку оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению работ в электроустановках | -организация и безопасное выполнение работ в электроустановках -идентификация вредных и (или)опасных производственных факторов при выполнении работ; -организация и содержание рабочих мест, -применение и осмотр СИЗ , ограждений, знаков безопасности, ручного инструмента. |

- Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
|  | Общие положения | 2 | 2 |  |
|  | Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках | 2 | 2 |  |
| 3 | Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок. | 2 | 2 | - |
| 4 | Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | 2 | 2 | - |
| 5 | Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Оказание первой помощи пострадавшим | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Проверка знания | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ИТОГО | 16 | 12 | 4 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

Содержание программы

Тема 1.Общие положения

Теоретическое занятие по теме 1.

Тема 2.

Теоретическое занятие по теме 2.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению

работ в электроустановках

Тема 3. Теоретическое занятие № 3

Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок.

Тема 4.

Теоретическое занятие № 4

Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.

Тема 5.

Теоретическое занятие № 5

Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска

Тема 6. Действия работника в нештатных ситуациях

Тема 7. Оказание первой помощи пострадавшим

Практическое занятие  № 1.

Практическое задание № 3

5. Проверка знания