ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной подготовки

По профессии:  Оператор товарный

Разряд:  3

Код профессии: 16085

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Цель освоения программы - приобретение профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков обслуживания оборудования при приеме, размещении, хранении, перекачке, отпуске нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки, реагентов и других продуктов.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Знания | Умения |
| --- | --- | --- |
| 1. Обслуживание оборудования при приеме, размещении, хранении, перекачке, отпуске нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки, реагентов и других продуктов | - узлы управления и коммуникации обслуживаемого участка;- типы насосов, их производительность, нормальное и допустимое давление; - правила перекачивания горячих, вязких и парафинистых нефтепродуктов и газов; технические условия на озокерит и растворители; - правила эксплуатации трубопроводов; - физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов, реагентов и газа; - основные причины потерь нефтепродуктов и реагентов при хранении, перекачивании и методы предотвращения этих потерь; - устройство и назначение пробоотборных кранов, предохранительных и дыхательных клапанов, замерных приспособлений, хлопушек, сальников, компенсаторов; - порядок подготовки коммуникаций для последовательной перекачки нефти, нефтепродуктов и реагентов; - способы зажигания и гашения факелов; - методы проведения простейших анализов; - способы определения веса нефти и нефтепродуктов в цистернах и нефтесудах и обмера резервуаров; - правила и установленные сроки слива-налива железнодорожных цистерн, нефтесудов и полноты их слива, погрузки-разгрузки вагонов и нефтесудов по уставу и договорам с железной дорогой и пароходством; - условия эксплуатации подъездных путей и причалов; - основы слесарного дела. | обслуживание оборудования распределительной нефтебазы: - прием и размещение, перекачивание, отпуск и хранение нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов, ловушечного продукта, реагентов и других продуктов; - переключение задвижек по указанию оператора более высокой квалификации. - подготовка емкостей, эстакад, стояков, причалов и трубопроводов к приему, отпуску и хранению нефти, нефтепродуктов, реагентов, сжиженных газов и других продуктов. - определение удельного веса нефти, нефтепродуктов и других жидких продуктов в резервуарах, цистернах и других емкостях. - определение температуры, содержания механических примесей и воды. - сбор нефти и нефтепродуктов с нефтеловушек, откачка их в мерники. - откачка воды и грязи из резервуаров. - определение удельного веса нефти, нефтепродуктов и других жидких продуктов в цистернах. - определение объема жидких продуктов в резервуарах по калибровочным таблицам. - участие в обмере резервуаров, емкостей. - пломбировка цистерн. - подготовка резервуаров, трубопроводов, сливно-наливного инвентаря и другого оборудования к ремонту. - слив щелочи, кислоты и других реагентов из цистерн. - ведение защелачивания сжиженного газа, регулировка подачи газа, заполнение баллонов и цистерн на газонаполнительных станциях и установках по розливу сжатого газа. - дробление, сортировка и укупорка катализаторов. - обслуживание нефтеловушек. зажигание и гашение факела. - очистка газового конденсата. - перекачивание растворителей и топлива в производстве озокерита. - взвешивание и укладка озокерита по сортам. - ведение документации на принимаемую и сдаваемую продукцию. |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| I | Теоретическое обучение | 110 |
|  | Экономика | 5 |
| 1. | Общетехнический курс | 5 |
| 1.1 | Сведения по материаловедению | 1 |
| 1.2 | Основные сведения по электротехнике | 1 |
| 1.3 | Сведения о технической документации. Чертежи, схемы | 1 |
| 1.4 | Основные сведения по общей химии | 2 |
|  | Специальный курс | 50 |
| 2.1 | Требования промышленной безопасности и охраны труда | 5 |
| 2.1.1 | Основные требования в области промышленной безопасности и охраны труда | 2 |
| 2.1.2 | Электробезопасность | 1 |
| 2.1.3 | Пожарная безопасность | 1 |
| 2.1.4 | Первая помощь пострадавшим при несчастном случае | 1 |
| 2.2 | Нефть и ее свойства. Хранение и транспортировка нефти и нефтепродуктов | 16 |
| 2.2.1 | Физические и химические свойства нефти и нефтепродуктов | 2 |
| 2.2.2 | Технологические операции по хранению и перемещению нефтепродуктов | 10 |
| 2.2.3 | Погрузочно-разгрузочные работы с нефтью и нефтепродуктами | 4 |
| 2.3 | Эксплуатация технологического оборудования, резервуаров и трубопроводов | 22 |
| 2.3.1 | Требования к технологическим трубопроводам, насосным установкам и станциям, резервуарным паркам | 7 |
| 2.3.2 | Обслуживание технологического оборудования, резервуаров и трубопроводов | 7 |
| 2.3.3 | Технические системы обеспечения безопасности технологического процесса. Системы дистанционного управления и телемеханики | 8 |
| 2.4 | Правила технической эксплуатации нефтебаз | 10 |
|  | Зачет | 2 |
| II | Практическое обучение | 140 |
| 1.1 | Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Экскурсия на объект | 4 |
| 1.2 | Ознакомление с оборудованием | 16 |
| 1.3 | Дренирование резервуаров, замер уровня нефтепродуктов | 8 |
| 1.4 | Операции по хранению, приему и отпуску нефти и нефтепродуктов | 16 |
| 1.5 | Обслуживание оборудования и ведение технологических процессов на нефтебазах | 20 |
| 1.6 | Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора товарного | 76 |
|  | Консультация | 8 |
|  | Итоговая аттестация(экзамен) | 8 |
|  | Итого | 250 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

- ТЕОРИТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Сведения по материаловедению

Тема 2. Основные сведения по электротехнике

Тема 3. Сведения о технической документации. Чертежи, схемы
Тема 4. Основные сведения по общей химии

«Требования промышленной безопасности и охраны труда»

Тема 1. Основные требования в области промышленной безопасности и охраны
труда
Тема 2. Электробезопасность

Тема 3. Пожарная безопасность

«Нефть и ее свойства. Хранение и транспортировка нефти и нефтепродуктов»

Тема 1. Физические и химические свойства нефти и нефтепродуктов

Краткие сведения о нефти, ее добыче, подготовке, транспортировании, хранении и

переработке.

Тема 2. Технологические операции по хранению и перемещению нефтепродуктов
Тема 3. Погрузочно-разгрузочные работы с нефтью и нефтепродуктами

«Эксплуатация технологического оборудования, резервуаров и трубопроводов»

Тема 1. Требования к технологическим трубопроводам, насосным установкам и
станциям, резервуарным паркам
Тема 2. Обслуживание технологического оборудования, резервуаров и
трубопроводов

Тема 3. Технические системы обеспечения безопасности технологического процесса. Системы дистанционного управления и телемеханики

«Правила технической эксплуатации нефтебаз»

Тема 1. Основные положения Правил технической эксплуатации нефтебаз

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Экскурсия на объект

Тема 2. Ознакомление с оборудованием
Тема 3. Дренирование резервуаров, замер уровня нефтепродуктов

Тема 4. Операции по хранению, приему и отпуску нефти и нефтепродуктов

Тема 5. Обслуживание оборудования и ведение технологических процессов на
нефтебазах

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ в качестве