ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной подготовки

## По профессии: Аппаратчик химводоочистки

Квалификация:  2

Код профессии:  11078

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  «Осуществление процесса водоочистки и водоподготовки»

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| 1. Прием и передача рабочей смены | - Выявлять неисправности в работе оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Использовать в работе нормативную и техническую документацию; - Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках работы оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Документально оформлять результаты своих действий. | - Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и приборов обслуживаемого оборудования; - Назначение, свойства применяемых реагентов; - Нормы качества пара и воды; - Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов, предусмотренный технической документацией изготовителя; - Инструкции по техническому обслуживанию оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки; - Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки. |
| 2. Подготовка оборудования к работе и пуск в работу | - Производить химические анализы технологических вод; - Оформлять результаты своих действий; - Применять средства индивидуальной защиты; - Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; -Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; - Документально оформлять результаты своих действий. | - Инструкция по техническому обслуживанию водоподготовительной установки; - Технологическая схема водоподготовки, а также общее содержание тепловой схемы котельной; - Назначение, принцип действия, характеристика всей аппаратуры химводоочистки и химконтроля; - Инструкция по анализу воды, нормы качества воды; - Инструкция по продувке котла; - Инструкция по приготовлению растворов; - Места отбора проб, периодичность и время отбора проб; - Аварийно-производственная сигнализация; - Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемой водоподготовительной установки; - Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки; - Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки. |
| 3. Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки, контроль работы оборудования и контрольно-измерительных приборов | - Производить химические анализы технологических вод; - Разбираться в результатах проведенных проб и анализов воды и химических растворов; - На основании анализа делать выводы о работе оборудования, предупреждать нарушение установленных режимов и параметров в работе; - В случае выявления нарушений установленного режима и параметров работы оборудования своевременно сообщать об этом руководству; - Применять средства индивидуальной защиты; - Вести записи всех анализов, всех видов операций при обслуживании оборудования, а также обо всех происшедших за время дежурства явлениях, связанных с производством, в оперативном журнале, подсчитывать результаты анализов; - Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; - Использовать в работе нормативную и техническую документацию; - Выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; - Применять методы безопасного производства работ; - Документально оформлять результаты своих действий. | - Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов обслуживаемого оборудования; - Инструкция по техническому обслуживанию водоподготовительной установки; - Технологическая схема водоподготовки, а также общее содержание тепловой схемы котельной; - Назначение, принцип действия, характеристика всей аппаратуры химводоочистки и химконтроля; - Назначение, свойства применяемых реагентов; - Инструкция по анализу и нормы качества воды; - Инструкция по приготовлению растворов; - Порядок отбора проб, периодичность и время отбора проб; - Инструкция по продувке котла; - Устройство и принцип работы аварийной сигнализации; - Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемой водоподготовительной установки; - Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки; - Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки. |
| 4. Окончание и завершение работ по водоочистке и водоподготовке | - Выявлять неисправности в работе оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Применять методы и способы безопасного производства работ; - Взаимодействовать с работниками; - Документально оформлять результаты своих действий. | - Устройство, конструктивные особенности и назначение оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Алгоритм функционирования оборудования и контрольно-измерительных приборов, предусмотренный технической документацией изготовителя; - Инструкции по техническому обслуживанию оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов; - Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки; - Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки. |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение профессии | 109 |
| 1.1 | Экономический курс | 16 |
| 1.1.1. | Экономика отрасли и предприятия | 16 |
| 1.2 | Общетехнический курс | 45 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 12 |
| 1.2.2. | Основы электротехники | 4 |
| 1.2.3. | Контрольно-измерительные приборы | 4 |
| 1.2.4. | Общая технология химводоочистки | 15 |
| 1.2.5. | Охрана труда | 10 |
| 1.3. | Специальный курс | 40 |
| 1.3.1. | Технологические процессы химической очистки воды | 20 |
| 1.3.2. | Устройство, обслуживание и регулирование водоподготовительных агрегатов и аппаратов химводоочистки | 20 |
|  | Зачет | 8 |
| 2. | Практическое обучение | 141 |
| 2.1 | Практическое обучение в лаборатории | 30 |
| 2.2 | Самостоятельное выполнение работ | 94 |
|  | Консультация | 8 |
|  | Итоговая аттестация(экзамен) | 8 |
|  | Итого | 250 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1 Экономический курс

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия

1.2 Общетехнический курс

1.2.2 Материаловедение.

1.2.3 Основы электротехники.

1.2.4 Контрольно-измерительные приборы.

1.2.5 Общая технология химводоочистки.

1.2.6 Охрана труда.

1.3. Специальный курс

1.3.1 Технологические процессы химической очистки воды

1.3.2 Устройство, обслуживание и регулирование водоподготовительных агрегатов и аппаратов химводоочистки.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2. Практическое обучение

2.1 Практическое обучение в лаборатории

2.2 Самостоятельное выполнение работ.