ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной переподготовка

## Профессия:  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация:  2

Код профессии:  18494

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  «Обслуживание несложных КИП и А»

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| 1. Диагностика несложных КИПиА | - Производить визуальный контроль контрольно-измерительных приборов, схем соединения конструкций и узлов - Производить контроль работы средств автоматики и схем управления контрольно-измерительными приборами - Оценивать состояние работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств - Определять причины неисправностей в работе контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств - Пользоваться стандартными измерительными приборами и устройствами для проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств -Читать чертежи, электрические и тепловые схемы - Оформлять ведомости дефектов | - Устройство, назначение и принцип работы диагностируемых контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и систем управления контрольно-измерительными приборами - Стандартные программы для проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств - Стандартные устройства для проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств - Методы диагностирования неисправностей и проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств - Способы регулировки и градуировки контрольно-измерительных приборов - Причины возникновения дефектов в работе контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств и систем управления контрольно-измерительными приборами и автоматическими устройствами - Правила обработки и оформления измерений - Правила оформления ведомостей дефектов - Требования охраны труда на рабочем месте |
| 2. Ремонт несложных КИПиА | - Выполнять слесарную обработку деталей и узлов по 7 - 10 квалитетам - Производить сборку/разборку простых узлов и механизмов контрольно-измерительных приборов с применением универсальных приспособлений - Производить замену деталей узлов, пришедших в негодность - Производить юстировку и регулировку контрольно-измерительных приборов - Производить лужение и пайку - Производить защитную смазку узлов и механизмов - Осуществлять монтаж простых узлов и схем управления контрольно-измерительных приборов - Читать рабочие чертежи, кинематические и электрические схемы - Составлять простые монтажные схемы - Производить чистку контактных групп, узлов, блоков - Навивать пружины в холодном и горячем состоянии | - Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов, аппаратов и механизмов - Устройство, назначение и принцип работы приборов, инструментов и приспособлений для ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств - Порядок проведения сборки/разборки узлов и механизмов контрольно-измерительных приборов - Монтажный инструмент - Методы и правила пайки различными припоями - Основы электроники - Основы механики - Кинематические схемы - Система допусков и посадок, квалитеты, параметры шероховатости - Система условных обозначений элементов на тепловых и электрических схемах и чертежах - Свойства токопроводящих и изоляционных материалов - Правила ремонта, юстировки приборов и автоматов - Правила организации рабочего места слесаря КИП и А - Нормативные и методические документы по ремонту КИП и А - Государственные и отраслевые стандарты по проведению текущего и среднего ремонта - Требования охраны труда на рабочем месте |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем: | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение: | 123 |
| 1.1. | Экономический курс | 10 |
| 1.1.1 | Экономика отрасли и предприятия | 10 |
| 1.2 | Общетехнический курс | 20 |
| 1.2.1 | Основные понятия электротехники | 4 |
| 1.2.2 | Основы метрологии и средства измерения | 8 |
| 1.2.3 | Охрана труда, производственная санитария, правила пожарной безопасности | 8 |
| 1.3 | Специальный курс | 93 |
| 1.3.1 | Измерение давления и разряжения газа и жидкостей | 8 |
| 1.3.2 | Измерение расхода и количества веществ | 4 |
| 1.3.3 | Измерение температуры | 4 |
| 1.3.4 | Измерение уровня жидкостей и сыпучих материалов | 4 |
| 1.3.5 | Автоматические анализаторы газов и жидкостей | 8 |
| 1.3.6 | Электроизмерительные приборы | 4 |
| 1.3.7 | Весовые устройства и дозаторы | 4 |
| 1.3.8 | Полупроводники и их свойства | 4 |
| 1.3.9 | Полупроводниковые диоды и их применение | 4 |
| 1.3.10 | Биполярные транзисторы | 5 |
| 1.3.11 | Усилители на биполярных транзисторах | 5 |
| 1.3.12 | Операционные усилители | 5 |
| 1.3.13 | Избирательные усилители и генераторы | 5 |
| 1.3.14 | Элементы импульсной техники | 5 |
| 1.3.15 | Цифровые микросхемы и их использование | 16 |
| 1.3.16 | Полевые транзисторы и их применение | 4 |
| 1.3.17 | Микропроцессоры .Тиристоры.Их применение | 4 |
|  | Зачет | 1 |
| 2. | Практическое обучение | 252 |
| 2.1. | Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством | 16 |
| 2.2. | Самостоятельное выполнение работ | 236 |
|  | Консультация | 8 |
|  | Итоговая аттестация( экзамен) | 8 |
|  | ИТОГО | 392 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1.  Экономический курс.

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия

1.1.1.1.Экономика и рынок.

1.1.1.2. Экономика предприятия.

1.1.1.3. Коммерческая деятельность.

1.1.1.4. Ценообразование

1.2.Общетехнический курс

1.2.1. Основные понятия электротехники.

1.2.2. Основы метрологии и средства измерения.

1.2.3. Охрана труда, производственная санитария, правила пожарной безопасности.

1.3. Специальный курс

1.3.1. Измерение давления и разряжения газа и жидкостей.

1.3.2. Измерение расхода и количества веществ.

1.3.3. Измерение температуры.

1.3.4.  Измерение уровня жидкостей и сыпучих материалов.

1.3.5.  Автоматические анализаторы газов и жидкостей.

1.3.6. Электроизмерительные приборы.

1.3.7. Весовые устройства и дозаторы.

1.3.8. Полупроводники и их свойства.

1.3.9. Полупроводниковые диоды и их применение.

1.3.10.  Биполярные транзисторы.

1.3.11. Усилители на биполярных транзисторах.

1.3.12. Операционные усилители.

1.3.13. Избирательные усилители и генераторы.

1.3.14. Элементы импульсной техники.

1.3.15. Цифровые микросхемы и их использование.

1.3.16. Полевые транзисторы и их применение.

1.3.17. Микропроцессоры .Тиристоры.Их применение

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1.1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.

2.2.1.   Самостоятельное выполнение работ.