ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»

г.Сызрань 2025

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

- Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Знания | Умения | Навыки |
| --- | --- | --- |
| требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности; перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организаций мерам пожарной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной защиты организации. | пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; разрабатывать программы противопожарных инструктажей; организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений; действовать в случае возникновения пожара. Практически выполнять действия при экстренной эвакуации Оказывать доврачебную помощь пострадавшим. | Применение первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования; Эффективное применение на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений. |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 6 | 5 | 1 |
| 2. | - Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 6 | 3 |  |
| 3. | - Система противопожарной защиты | 5 | 3 | 2 |
| 7. | - Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений | 3 | 3 | - |
| 8. | - Требования пожарной безопасности для производственных объектов | 6 | 3 | 3 |
| 9. | - Практические занятие | 4 | 3 | 1 |
| 10. | - Проверка знания | 6 | 5 | 1 |
| 11. | ИТОГО | 30 | 20 | 10 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

Содержание программы

- Модуль 1

- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

- в Российской Федерации

- Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

- Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

- Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте

- Тема 1.4. Практические занятия

- Модуль 2

- Общие принципы обеспечения пожарной безопасности

- объекта защиты

- Тема 2.1. Классификация пожаров

- Тема 2.2. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

- Тема 2.3. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов

- Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции

- Тема 2.5. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

- Тема 2.6. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

- Тема 2.7. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

- Тема 2.8. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям

- Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к жилым помещениям

- Модуль 3

- Система противопожарной защиты

- Тема 3.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

- Тема 3.2. Пути эвакуации людей при пожаре

- Тема 3.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- Тема 3.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

- Тема 3.5. Система противодымной защиты

- Тема 3.6. Ограничение распространения пожара за пределы очага

- Тема 3.7. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

- Тема 3.8. Системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации

- Тема 3.9. Общие требования к пожарному оборудованию

- Тема 3.10. Источники противопожарного водоснабжения

- Тема 3.11. Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности

- Тема 3.12. Практические занятия

- Модуль 4

- Требования пожарной безопасности для образовательных

- организаций, научных и проектных организаций, органов

- управления учреждений

- Практическое занятие

5. Проверка знания