ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности»

г.Сызрань 2025

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты:

| Знания | Умения | Навыки |
| --- | --- | --- |
| требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности; перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной защиты организации | пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров; разрабатывать программы противопожарных инструктажей; организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений; действовать в случае возникновения пожара. | практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования; навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений |

- Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций:

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
|  | - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 6 | 5 | 1 |
|  | - Оценка соответствия объекта защиты требованиям - пожарной безопасности | 6 | 3 |  |
| 3. | - Общие принципы обеспечения пожарной безопасности - объекта защиты | 5 | 3 | 2 |
| 4. | - Система предотвращения пожаров | 3 | 3 | - |
| 5. | - Системы противопожарной защиты | 6 | 3 | 3 |
|  | Проверка знания | 4 | 3 | 1 |
|  | ИТОГО | 30 | 20 | 10 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

Содержание программы

- Содержание модулей

- Вводный модуль

- Общие вопросы организации обучения

- Модуль 1

- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

- Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

- Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте

- Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности

- Тема 1.5. Практические занятия

- Модуль 2

- Оценка соответствия объекта защиты требованиям

- пожарной безопасности

- Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

- Тема 2.2. Аккредитация

- Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

- Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор

- Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

- Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности

- Модуль 3

- Общие принципы обеспечения пожарной безопасности

- объекта защиты

- Тема 3.1. Классификация пожаров

- Тема 3.2. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов

- Тема 3.3. Показатели взрывопожарной и пожарной опасности и классификация технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности

- Тема 3.4. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон

- Тема 3.5. Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам

- Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений

- Тема 3.7. Молниезащита зданий и сооружений

- Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

- Тема 3.9. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

- Тема 3.10. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

- Тема 3.11. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны

- Тема 3.12. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления

- Тема 3.13. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам

- Тема 3.14. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий

- Модуль 4

- Система предотвращения пожаров

- Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды

- Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

- Модуль

- пожарной защиты

- Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

- Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре

- Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- Тема 5.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

- Тема 5.5. Система противодымной защиты

- Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков

- Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага

- Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

- Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

- Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию

- Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения

- Практические занятия

5. Проверка знания