ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной подготовки

По профессии:  Лаборант химического анализа

Квалификация:  4

Код профессии:  13321

г.Сызрань 2024

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  Осуществление подготовительных работ для проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - Проведение проверки технического состояния аналитического оборудования, установок и приборов для химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Обеспечивать наличие индивидуальных средств защиты на рабочем месте | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | Обеспечивать рациональное оборудование рабочих мест и размещение оборудования, оснастки, приборов для проведения химических анализов воды |  |
|  |  | Правила пользования системами коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Российской Федерации |
|  | Представлять своевременно лабораторное оборудование, приборы, установки на периодическую проверку или аттестацию |  |
|  | Диагностировать техническое состояние лабораторного оборудования по выполнению химических анализов воды и контролировать исправность приспособлений и приборов |  |
|  |  | Номенклатура технологического и вспомогательного оборудования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  | Обосновывать необходимость вывода оборудования из эксплуатации |  |
|  | Составлять заявки на приборы, приспособления и средства защиты для выполнения плановых работ по химическому анализу воды |  |
| - Подготовка расходных материалов для проведения анализов химического состава воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Готовить предложения по внедрению нового оборудования в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Этика делового общения |
|  |  | Основы производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения по выполнению химических анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  | Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации лабораторного оборудования, установок |  |
|  | Разрабатывать инструкции по внедрению экономичных и безопасных методов химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
|  | Осуществлять поиск решения проблем, возникающих при проведении повышения квалификации, сертификации и аттестации профессиональных компетенций |  |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 102 |
| 1.1 | Экономика | 4 |
| 1.2 | ### Общетехнический курс | 32 |
| 1.2.1 | Электротехника | 4 |
| 1.2.2 | Основы аналитической химии | 8 |
| 1.2.3 | ### Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
| 1.3 | ### Специальный курс | 50 |
| 1.3.1 | ### Специальная технология | 50 |
| 1.4 | Зачет | 2 |
| 1.5 | Консультация | 6 |
| 1.6 | Итоговая аттестация( экзамен.) | 8 |
| 2 | ### Практическое обучение | 162 |
| 2.1. | Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. | 10 |
| 2.2 | Ознакомление с назначением и устройством лабораторного оборудования. Порядок и технология выполнения работ на оборудовании, применяемом при химических анализах. | 50 |
| 2.3 | Самостоятельное выполнение работ | 102 |
|  | ### Итого: | 264 |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1.1Экономика и рынок

1.1.2Экономика предприятия.

1.2. Общетехнический курс.

1.2.1. Электротехника.

1.2.2. Основы аналитической химии

1.2.3. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность.

1.3. Специальный курс

1.3.1. Специальная технология.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1.Вводное занятие.

2.2.Назначение устройства и правила эксплуатации приборов и оборудования, применяемых в химической лаборатории.

2.3.Самостоятельное выполнение работ