ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной переподготовки

По профессии:  Лаборант химического анализа

Квалификация:  4

Код профессии:  13321

г.Сызрань 2024

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  Осуществление подготовительных работ для проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - Проведение проверки технического состояния аналитического оборудования, установок и приборов для химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Обеспечивать наличие индивидуальных средств защиты на рабочем месте | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | Обеспечивать рациональное оборудование рабочих мест и размещение оборудования, оснастки, приборов для проведения химических анализов воды |  |
|  |  | Правила пользования системами коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Российской Федерации |
|  | Представлять своевременно лабораторное оборудование, приборы, установки на периодическую проверку или аттестацию |  |
|  | Диагностировать техническое состояние лабораторного оборудования по выполнению химических анализов воды и контролировать исправность приспособлений и приборов |  |
|  |  | Номенклатура технологического и вспомогательного оборудования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  | Обосновывать необходимость вывода оборудования из эксплуатации |  |
|  | Составлять заявки на приборы, приспособления и средства защиты для выполнения плановых работ по химическому анализу воды |  |
| - Подготовка расходных материалов для проведения анализов химического состава воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Готовить предложения по внедрению нового оборудования в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Этика делового общения |
|  |  | Основы производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения по выполнению химических анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  | Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации лабораторного оборудования, установок |  |
|  | Разрабатывать инструкции по внедрению экономичных и безопасных методов химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |
|  | Осуществлять поиск решения проблем, возникающих при проведении повышения квалификации, сертификации и аттестации профессиональных компетенций |  |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 86 |
| 1.1 | Экономика | 2 |
| 1.2 | ### Общетехнический курс | 28 |
| 1.2.1 | Электротехника | 2 |
| 1.2.2 | Основы аналитической химии | 8 |
| 1.2.3 | ### Охрана труда и промышленная безопасность | 18 |
| 1.3 | ### Специальный курс | 40 |
| 1.3.1 | ### Специальная технология | 40 |
| 1.4 | Зачет | 2 |
| 1.5 | Консультация | 6 |
| 1.6 | Итоговая аттестация( экзамен.) | 8 |
| 2 | ### Практическое обучение | 162 |
| 2.1. | Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. | 10 |
| 2.2 | Ознакомление с назначением и устройством лабораторного оборудования. Порядок и технология выполнения работ на оборудовании, применяемом при химических анализах. | 50 |
| 2.3 | Самостоятельное выполнение работ | 102 |
|  | ### Итого: | 264 |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1.1Экономика и рынок

1.1.2Экономика предприятия.

1.2. Общетехнический курс.

1.2.1. Электротехника.

1.2.2. Основы аналитической химии

1.2.3. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность.

1.3. Специальный курс

1.3.1. Специальная технология.

Отбор и приготовление проб.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1.Вводное занятие.

2.2.Назначение устройства и правила эксплуатации приборов и оборудования, применяемых в химической лаборатории.

2.3.Самостоятельное выполнение работ