ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа повышения квалификации

По профессии:  Лаборант химического анализа

Квалификация:  5

Код профессии:  13321

г.Сызрань 2025

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Осуществляется обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  Осуществление подготовительных работ для проведения химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - Проведение проверки технического состояния аналитического оборудования, установок и приборов для химического анализа воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | проверять исправность специализированного лабораторного оборудования и установок для проведения сложных и особо сложных анализов веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем | требования специализированных методик, стандартов в области материаловедения в ракетно-космической промышленности |
|  | производить маркирование и хранение отобранных образцов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
|  |  | требования к безопасной эксплуатации специализированного лабораторного оборудования при проведении анализов веществ (компонентов) и материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |
|  | выбирать лабораторную посуду и оборудование в соответствии с порученным химическим анализом веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |
|  | настраивать специализированное оборудование для проведения сложных и особо сложных анализов веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |
|  |  | требования безопасности при обращении с химическими веществами и реактивами, используемыми для производства ракетно-космических комплексов и систем |
|  | производить отбор специализированных проб с учетом компонентного состава исследуемого материала, используемого для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |
|  | выбирать лабораторную посуду в соответствии с требованиями специализированных методик проведения испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |
| - Подготовка расходных материалов для проведения анализов химического состава воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | готовить реактивы в соответствии с требованиями специализированных методик проведения испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем | Этика делового общения |
|  |  | требования электробезопасности при работе в лаборатории и на специализированном лабораторном оборудовании при проведении анализов веществ (компонентов) и материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |
|  | производить сложные и особо сложные нестандартные лабораторные анализы по определению характеристик связующих, пластиков, композиционных материалов, водных растворов, жидких, твердых и газообразных проб неметаллических материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |
|  | составлять протокол испытаний и обрабатывать результаты анализов веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |
|  | вести учет результатов анализов и протоколов испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |
|  | производить лабораторные работы по установке сложных титров веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем | правила проверки степени чистоты лабораторной посуды, реактивов методами аналитической химии после проведения анализов веществ (компонентов) и материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем порядок обработки химической посуды и специализированного лабораторного оборудования после проведения испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |
|  | осуществлять выбор лабораторной посуды в соответствии с требованиями методик проведения испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем | методы проведения химических анализов веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |
|  | готовить реактивы в соответствии с требованиями специализированных методик проведения испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем осуществлять обработку химической посуды и специализированного лабораторного оборудования после проведения испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем | основы статистической обработки результатов испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем, и требования к результатам анализа в нормативно-технической документации |
|  | настраивать специализированное лабораторное оборудование перед исследованием физико-химических характеристик неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем, в соответствии с требованиями новых методик | методы оказания первой помощи пострадавшим |
|  | готовить реактивы в соответствии с требованиями специализированных методик проведения испытаний веществ (компонентов) и неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем | требования охраны труда |
|  | производить инструментальные измерения неметаллических композиционных материалов, используемых для производства ракетно-космических комплексов и систем |  |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 40 |
| 1.1 | Экономика | 2 |
| 1.2 | ### Общетехнический курс | 22 |
| 1.2.1 | Электротехника | 6 |
| 1.2.2 | Основы аналитической химии | 5 |
| 1.2.3 | ### Охрана труда и промышленная безопасность | 5 |
| 1.3 | ### Специальный курс | 40 |
| 1.3.1 | ### Специальная технология | 12 |
| 1.4 | Зачет | 4 |
| 1.5 | Консультация | 8 |
| 1.6 | Итоговая аттестация(экзамен) | 16 |
| 2 | ### Практическое обучение | 150 |
| 2.1. | Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. | 10 |
| 2.2 | Ознакомление с назначением и устройством лабораторного оборудования. Порядок и технология выполнения работ на оборудовании, применяемом при химических анализах. | 10 |
| 2.3 | Самостоятельное выполнение работ | 130 |
|  | ### Итого: | 230 |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1.1Экономика и рынок

1.1.2Экономика предприятия.

1.2. Общетехнический курс.

1.2.1. Электротехника.

1.2.2. Основы аналитической химии

1.2.3. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность.

1.3. Специальный курс

1.3.1. Специальная технология.

Отбор и приготовление проб.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1.Вводное занятие.

2.2.Назначение устройства и правила эксплуатации приборов и оборудования, применяемых в химической лаборатории.

2.3.Самостоятельное выполнение работ