ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной подготовки

По профессии:  Машинист компрессорных установок

Квалификация:  2

Код профессии:  13775

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

- Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:    «Обслуживание компрессорных

установок в целях обеспечения их безопасной эксплуатации»

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - 1.осуществлять техническое обслуживание и ремонт компрессорных установок. | - обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв. см), с подачей до 5 куб. м/мин. каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; - пускать, регулировать и останавливать компрессоры; - наблюдать за работой компрессоров и вспомогательного оборудования; - производить смазку и охлаждение трущихся частей механизмов компрессоров; - предупреждать и устранять неисправности в работе компрессоров; - контролировать работу его предохранительных устройств; - обслуживать приводные двигатели; -участвовать в ремонте оборудования компрессорной станции; - читать несложные чертежи; -заправлять и откачивать масла в расходные и аварийные баки. | - принцип действия поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин и электродвигателей; - способы предупреждения и устранения неполадок в работе компрессоров и двигателей; - назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов и автоматики управления; - схемы трубопроводов компрессорной станции; - рабочее давление по степеням и соответствующую температуру воздуха; -допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых агрегатов; -меры предупреждения и ликвидации перегрева; - сорта и марки масел, применяемых для смазывания механизмов. |
| 2.обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправное состояние компрессорных установок | -соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и промсанитарии, пожарной безопасности; - оказывать первую помощь пострадавшему; -пользоваться средствами предупреждения и тушения пожара; -рационально организовывать рабочее место | -правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности; - правила внутреннего распорядка; - инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему; -основные средства и приемы предупреждения и тушения пожара на своем рабочем месте; -требования промышленной безопасности при работе компрессорных установок |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.1.1. | 1. Теоретическое обучение: Экономический курс Экономика отрасли и предприятия | 160 16 |
| 1.2 1.2.1. | Общетехнический курс Материаловедение | 10 |
| 1.2.2. | Черчение (чтение чертежей, схем) | 10 |
| 1.2.3. | Основы электротехники | 12 |
| 1.2.4. | Допуски и технические измерения | 12 |
| 1.3. 1.3.1. | Специальный курс Основные сведения о производстве и организация рабочего места. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. | 5 |
| 1.3.2. | Устройство поршневых и центробежных компрессоров и их привода. | 10 |
| 1.3.3. | Сведения о средствах ПАЗ. | 10 |
| 1.3.4. | Трубопроводы и арматура компрессорных установок. | 10 |
| 1.3.5. | Эксплуатация компрессорных установок. | 20 |
| 1.3.6. | Ремонт оборудования компрессорных установок. | 10 |
| 1.3.7. | Сборка, монтаж и испытание компрессорного оборудования. | 8 |
| 1.3.8. | Охрана труда, противопожарные мероприятия и промышленная безопасность. | 11 |
| 1.4. | Зачет | 2 |
| 1.5. | Консультация | 6 |
| 1.6. | Итоговая аттестация(экзамен) | 8 |
| 2.1. | 2. Практическое обучение: Ознакомление с производством и инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности. | 240 10 |
| 2.2. | Обучение работам по эксплуатации компрессорных установок. | 12 |
| 2.3 | Обучение ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры компрессорных установок. | 22 |
| 2.4. | Обучение сборке, монтажу и испытаниям компрессорного оборудования. | 52 |
| 2.5. | Самостоятельное выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования компрессорных установок. | 144 |
|  | ИТОГО: | 400 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1.  Экономический курс.

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия

1.1.1.1.Экономика и рынок.

1.1.1.2. Экономика предприятия.

1.1.1.3. Коммерческая деятельность.

1.1.1.4. Ценообразование

1.2. Общетехнический  курс

1.2.1.Материаловедение

1.2.2.Черчение (чтение чертежей, схем)

1.2.3.Основы электротехники

1.2.4. Допуски и технические измерения

1.3. Специальный курс

1.3.1.Основные сведения о производстве и организация рабочего места. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

1.3.2.Устройство поршневых и центробежных компрессоров и их привода.

1.3.3.Сведения о средствах ПАЗ.

1.3.4.Трубопроводы и арматура компрессорных установок.

1.3.5.Эксплуатация компрессорных установок.

1.3.6.Ремонт оборудования компрессорных установок.

1.3.7.Сборка, монтаж и испытание компрессорного оборудования.

1.3.8.Охрана труда, противопожарные мероприятия и промышленная безопасность.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Ознакомление с производством и инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности.

2. 2. Обучение работам по эксплуатации компрессорных установок.

2. 3. Обучение ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры компрессорных установок.

2. 4. Обучение сборке, монтажу и испытаниям компрессорного оборудования.

2.5.Самостоятельное выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования компрессорных установок.