ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной переподготовки

По профессии:  Оператор котельной

Квалификация:  2

Код профессии:  15643

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:    «Операторское обслуживание оборудования производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных на жидком и газообразном топливе  в целях обеспечения их безопасной эксплуатации»

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - 1.осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования котельных. | -обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч)№ -обслуживать в котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном топливе или электронагреве; -растапливать, пускать и останавливать котлы и питание их водой; -регулировать горение топлива; -наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему; -обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого пара, расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч); -производить очистку мятого пара и деаэрацию воды; -осуществлять пуск и остановку насосов, двигателей, вентиляторов и других вспомогательных механизмов; -производить чистку арматуры и приборов котла; -участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; -вести установленную техническую документацию | -принцип работы обслуживаемых котлов; -состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов; -правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением; -назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; -устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара; -назначение контрольно-измерительных приборов; -правила вывода котла в ремонт; -порядок ведения технической документации |
| 2.обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправное состояние оборудования котельных | -соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и промсанитарии, пожарной безопасности; - оказывать первую помощь пострадавшему; -пользоваться средствами предупреждения и тушения пожара; -останавливать котел в аварийных случаях; -рационально организовывать рабочее место | -правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности; - правила внутреннего распорядка; - инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему; -основные средства и приемы предупреждения и тушения пожара на своем рабочем месте; -требования промышленной безопасности при работе оборудования котельных; -основные положения законодательства по охране окружающей среды |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.1.1. | 1. Теоретическое обучение: Экономический курс Экономика отрасли и предприятия | 92 5 5 |
| 1.2 1.2.1. | Общетехнический курс Материаловедение | 10 2 |
| 1.2.2. | Чтение чертежей, схем. Сведения о машиностроительных чертежах. Сборочные чертежи | 3 |
| 1.2.3. | Основы электротехники и теплотехники | 2 |
| 1.2.4. | Охрана окружающей среды. Охрана труда, противопожарные мероприятия и промышленная безопасность. | 3 |
| 1.3. 1.3.1. | Специальный курс Краткие сведения о материалах, применяемых в котельных установках. | 60 5 |
| 1.3.2. | Жидкое и газообразное топливо. Подготовка топлива к сгоранию. | 8 |
| 1.3.3. | Водоподготовка котельной. | 6 |
| 1.3.4. | Устройство паровых и водогрейных котлов. | 6 |
| 1.3.5. | Трубопроводы в котельной | 8 |
| 1.3.6. | Контрольно- измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной. | 7 |
| 1.3.7. | Эксплуатация котельных установок | 10 |
| 1.3.8. | Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализация | 10 |
| 1.4. | Зачет | 1 |
| 1.5. | Консультация | 8 |
| 1.6. | Итоговая аттестация(экзамен) | 8 |
| 2.1. | 2. Практическое обучение: Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с оборудованием котельной | 300 38 |
| 2.2. | Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов. | 40 |
| 2.3 | Устройство ,обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры. | 32 |
| 2.4. | Обслуживание проверка контрольно- измерительных приборов и автоматики безопасности и аварийной сигнализации. | 30 |
| 2.5. | Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров | 30 |
| 2.6. | Обслуживание оборудования водоподготовки | 40 |
| 2.7. | Обслуживание теплосетей бойлерной установки | 40 |
| 2.8. | Ремонт оборудования котельной | 50 |
|  | ИТОГО: | 392 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Экономический курс.

Экономика отрасли и предприятия

Экономика и рынок.

Экономика предприятия.

Коммерческая деятельность.

Ценообразование

Общетехнический  курс

Материаловедение

Чтение чертежей. Сведения о машиностроительных чертежах. Сборочные чертежи

Основы электротехники и теплотехники

Охрана окружающей среды. Охрана труда, противопожарные мероприятия и промышленная безопасность.

Специальный курс Краткие сведения о материалах, применяемых в котельных установках.

Жидкое и газообразное топливо. Подготовка топлива к сгоранию.

Водоподготовка котельной.

Устройство паровых и водогрейных котлов.

Трубопроводы в котельной

Контрольно- измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной.

Эксплуатация котельных установок

Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализация

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с оборудованием котельной

Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов.

Устройство,обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры.

Обслуживание проверка контрольно- измерительных приборов и автоматики безопасности и аварийной сигнализации.

Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров

Обслуживание оборудования водоподготовки

Обслуживание теплосетей бойлерной установки