ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа повышения квалификации

По профессии:  Оператор котельной

Квалификация:  3

Код профессии:  15643

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

- Осуществляется обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:    «Операторское обслуживание оборудования производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных на жидком и газообразном топливе  в целях обеспечения их безопасной эксплуатации»

Практический опыт: Не менее одного года работ по профессии оператор котельной 2 разряда

Программа направлена на освоение(совершенствование) следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - 1.осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования котельных. | - обслуживать водогрейные и паровые котлы с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч); - обслуживать в котельной отдельные водогрейные или паровые котлы с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающие на жидком и газообразном топливе или электронагреве; - обслуживать теплосетевые бойлерные установки или станции мятого пара, расположенные в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); -производить пуск, остановку, регулирование и наблюдение за работой экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов; - обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; -производить пуск, остановку и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов; -осуществлять учет теплоты, отпускаемой потребителям; - участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; -вести установленную техническую документацию | -устройство обслуживаемых котлов; устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей; -схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; -порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; -устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов. -правила вывода котла в ремонт; -порядок ведения технической документации |
| 2.обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправное состояние оборудования котельных | -соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и промсанитарии, пожарной безопасности; - оказывать первую помощь пострадавшему; -пользоваться средствами предупреждения и тушения пожара; -останавливать котел в аварийных случаях; -рационально организовывать рабочее место | -правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности; - правила внутреннего распорядка; - инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему; -основные средства и приемы предупреждения и тушения пожара на своем рабочем месте; -требования промышленной безопасности при работе оборудования котельных; -основные положения законодательства по охране окружающей среды |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.1.1. | 1. Теоретическое обучение: Экономический курс Экономика отрасли и предприятия | 117 15 15 |
| 1.2 1.2.1. | Общетехнический курс Материаловедение | 16 3 |
| 1.2.2. | Чтение чертежей, схем. Сведения о машиностроительных чертежах. Сборочные чертежи | 4 |
| 1.2.3. | Основы электротехники и теплотехники | 4 |
| 1.2.4. | Охрана окружающей среды. Охрана труда, противопожарные мероприятия и промышленная безопасность. | 5 |
| 1.3. 1.3.1. | Специальный курс Краткие сведения о материалах, применяемых в котельных установках. | 69 6 |
| 1.3.2. | Жидкое и газообразное топливо. Подготовка топлива к сгоранию. | 8 |
| 1.3.3. | Водоподготовка котельной. | 8 |
| 1.3.4. | Устройство паровых и водогрейных котлов. | 8 |
| 1.3.5. | Трубопроводы в котельной | 5 |
| 1.3.6. | Контрольно- измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной. | 10 |
| 1.3.7. | Эксплуатация котельных установок | 16 |
| 1.3.8. | Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализация | 8 |
| 1.4. | Зачет | 1 |
| 1.5. | Консультация | 8 |
| 1.6. | Итоговая аттестация(экзамен) | 8 |
| 2.1. | 2. Практическое обучение: Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с оборудованием котельной | 179 8 |
| 2.2. | Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов. | 25 |
| 2.3 | Устройство ,обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры. | 18 |
| 2.4. | Обслуживание проверка контрольно- измерительных приборов и автоматики безопасности и аварийной сигнализации. | 18 |
| 2.5. | Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров | 30 |
| 2.6. | Обслуживание оборудования водоподготовки | 20 |
| 2.7. | Обслуживание теплосетей бойлерной установки | 20 |
| 2.8. | Ремонт оборудования котельной | 40 |
|  | ИТОГО: | 296 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Экономический курс.

Экономика отрасли и предприятия

Экономика и рынок.

Экономика предприятия.

Коммерческая деятельность.

Ценообразование

Общетехнический  курс

Материаловедение

Чтение чертежей. Сведения о машиностроительных чертежах. Сборочные чертежи

Основы электротехники и теплотехники

Охрана окружающей среды. Охрана труда, противопожарные мероприятия и промышленная безопасность.

Специальный курс Краткие сведения о материалах, применяемых в котельных установках.

Жидкое и газообразное топливо. Подготовка топлива к сгоранию.

Водоподготовка котельной.

Устройство паровых и водогрейных котлов.

Трубопроводы в котельной

Контрольно- измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной.

Эксплуатация котельных установок

Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализация

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с оборудованием котельной

Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов.

Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры.

Обслуживание проверка контрольно- измерительных приборов и автоматики безопасности и аварийной сигнализации. Инструктаж по содержанию занятия, организация

Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров

Обслуживание оборудования водоподготовки

Обслуживание теплосетей бойлерной установки