ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа профессиональной подготовки

Профессия:  Слесарь-сантехник

Разряд:  2

Код профессии: 7126

г.Сызрань 2025

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

- Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности: «Слесарь-сантехник»

- Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - 1.Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования - 2.Выполнять ремонт домовых - санитарно-технических систем и - оборудовании | -Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности -Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем -Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; | - -Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ - -Виды и назначение инструментов и приспособлений, используемых для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов -Периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений -Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования -Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования -Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков под руководством слесаря-сантехника более высокой квалификации; -Сортировать трубы, фитинги, фасонные части, арматуру и средства крепления; -Осуществлять подготовку пряди, растворов и других вспомогательных материалов; -Транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы; -Комплектовать сгоны муфтами и контргайками, болты-гайками |

- УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение | 100 |
| 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3 1.4. 1.5. | Экономический курс. Экономика отрасли и предприятия. Общетехнический курс. Материаловедение. Техническое обслуживание и ремонты Охрана труда, противопожарные мероприятия и промышленная безопасность. Слесарные и монтажно-сборочные работы Специальный курс. Устройство и монтаж систем отопления Устройство и монтаж систем водоснабжения и канализации. Правила испытания, сдачи и приемки санитарно-технических устройств в эксплуатацию Зачет Консультация Итоговая аттестация(экзамен) | 8 8 20 3 6 4 7 54 20 14 10 2 8 8 |
| 2. | Практическое обучение | 142 |
| 2.1. 2.2. 2.3. | Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Обучение операциям и работам, выполняемым слесарем-сантехником Самостоятельное выполнение работ | 10 32 100 |
|  | ИТОГО: | 242 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

Содержание программы

Тема 1. Экономический курс

- Тема 1.1 Экономические условия работы отрасли и предприятия.

- Тема 2. Общетехнический курс

1.2.1 Основы материаловедения.

Тема 1.2.2 Техническое обслуживание и ремонты

Тема 1.2.3 Общие сведения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.2.4 Слесарные и монтажно-сборочные работы

Тема 3. Специальный курс

1.3.1 Устройство и монтаж систем отопления

1.3.2 Устройство и монтаж систем водоснабжения и канализации

1.3.3 Правила испытания, сдачи и приемки санитарно-технических устройств в эксплуатацию

1.3.4 Эксплуатация и ремонт санитарно-технических устройств

1.4. Зачет

1.5 Консультация

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) ОБУЧЕНИЕ

2. 1. Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

2. 2. Обучение операциям и работам, выполняемым слесарем-сантехником

2.3 Практические задания для проведения проверки знания:

- Подбор диагностических и измерительных инструментов и приборов

- Ревизия и установка вентилей