ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обучение персонала ремонту электрической части грузоподъемных

машин

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  «Техническое обслуживание и ремонт  электрической части грузоподъемных машин в целях обеспечения их безопасной эксплуатации»

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - 1.осуществлять техническое обслуживание и ремонт электрической части грузоподъемных машин | -осуществлять техническое обслуживание грузоподъёмных машин. -правильно сдавать и принимать из ремонта узлы и машины. -выполнять ремонт металлоконструкций, валов, осей, подшипников скольжения, зубчатых передач, червячных передач, ременных передач, муфт и тормозов, гидравлического оборудования, электрооборудования, контролёров, гидравлического толкателя, реле и других видов механизмов, применяемых в грузоподъёмных машинах. -читать чертежи и схемы | -основы электротехники, радиотехники, телемеханики, электроники, устройство и электрические схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения. -устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности обслуживаемых приборов и оборудования. -конструкцию, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов и приборов любой мощности и напряжения. -схемы телеуправления и автоматического регулирования, способы их наладки и ремонта. -методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и приборов. -правила ремонта и монтажа кабельных сетей во взрывоопасных, пожароопасных и других сложных условиях. -нормы нагрузки на электродвигатели, трансформаторы, кабели и провода различных сечений и напряжений. -электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств. -принцип действия защит с высокочастотной блокировкой. -характерные виды повреждений электротехнических приборов и способы их устранения. -организацию и технологию производства электромонтажных работ. -нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии. |
| 2.обеспечивать безопасную эксплуатацию и исправное состояние грузоподъемных машин | -соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и промсанитарии, пожарной безопасности; - оказывать первую помощь пострадавшему; -пользоваться средствами предупреждения и тушения пожара; -рационально организовывать рабочее место | -правила безопасности труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной санитарии, пожарной безопасности; - правила внутреннего распорядка; - инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему; -основные средства и приемы предупреждения и тушения пожара; -требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение | 98 |
| 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.4. 1.5. 1.6. | Общие сведения о промышленной и пожарной безопасности.. Основы слесарно-ремонтного дела.. Чтение чертежей.. Сведения по технической механике.. Электротехника и электрооборудование грузоподъемных кранов.. Устройство грузоподъемных кранов.. Технический процесс ремонта грузоподъемных кранов и вышек.. Специальный курс Зачет Консультация Итоговая аттестация(экзамен) | 10 16 8 8 16 20 20 1 8 8 |
| 2. | Практическое обучение | 141 |
| 2.1. 2.2. 2.3. | Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ежедневное техническое обслуживание грузоподъемных кранов и вышек. Ремонт кранов. Самостоятельное выполнение работ. | 4 17 120 |
|  | ИТОГО: | 256 |

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Специальный курс.

Общие сведения о промышленной и пожарной безопасности.

Основы слесарно-ремонтного дела.

Чтение чертежей.

Сведения по технической механике.

Электротехника и электрооборудование грузоподъёмных кранов.

Устройство грузоподъёмных кранов.

Технический процесс ремонта грузоподъёмных кранов и вышек.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Ознакомление с производством, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Ежедневное техническое обслуживание грузоподъёмных кранов и вышек. Ремонт кранов.

Самостоятельное выполнение работ.