ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа повышения квалификации

По профессии:  Электромеханик по лифтам

Квалификация:  4

Код профессии:  19778

г.Сызрань 2024

- ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Осуществляется обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности:  « Обеспечение безопасной эксплуатации лифтов в соответствии с требованиями технического регламента»

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| - Проверка параметров и регулировка механического оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Применять необходимые средства измерения | Последовательность разборки и сборки механических узлов |
|  | Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их соответствие требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации лифта | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений |
|  | Регулировать параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта | Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности |
|  |  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  |  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Выполнение работ при проведении освидетельствования лифта в рамках установленных полномочий | Применять необходимые инструменты и приспособления | Устройство обслуживаемых лифтов |
|  | Переводить лифт в различные режимы работы | Порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов |
|  | Управлять лифтом в различных режимах работы | Содержание регламентированных операций при испытании лифта |
|  |  | Порядок управления лифтом в различных режимах работы |
|  |  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
| Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности | Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство и параметры электрического оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Применять необходимые средства измерения | Основы электротехники |
|  | Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности лифтов Устранять выявленные неисправности | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  |  | Последовательность разборки и сборки электрического оборудования |
|  | Измерять параметры силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта | Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей |
|  | Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые лифты | Методы и способы регулировки электрического оборудования |
|  | Документально оформлять результаты выполненных работ | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  |  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | Анализировать возможные причины остановки лифта | Устройство лифтов, из которых производится эвакуация |
|  | Определять возможность перемещения кабины | Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта |
|  | Определять наиболее безопасный способ эвакуации | Правила оказания доврачебной помощи |
|  | Применять необходимые инструмент и приспособления | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  | Оказывать, в случае необходимости, доврачебную помощь | Руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов, из которых производится эвакуация |
| - Проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным изготовителем лифта | Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации | Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов |
|  | Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации | Основы электротехники и электроники |
|  |  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  |  | Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта |
|  |  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  |  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |
| - Визуальный осмотр исправности электронного оборудования | Визуально определять состояние электронного оборудования лифта | Назначение электронного оборудования обслуживаемых лифтов |
|  | Читать коды ошибок электронного оборудования | Основы электротехники и электроники |
|  | Документально оформлять результаты осмотра электронного оборудования | Электрические схемы обслуживаемых лифтов |
|  |  | Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция |
|  |  | Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов |

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение: | 197 |
| 1.1. | Экономический курс | 12 |
| 1.1.1. | Экономика отрасли и предприятия | 12 |
| 1.2 1.2.1. | Общетехнический курс Электротехника с основами электроники | 28 18 |
| 1.2.2. | Электроматериаловедение | 10 |
| 1.3. | Специальный курс | 140 |
| 1.3.1. | Механическое оборудование лифтов | 22 |
| 1.3.2. | Электрическое оборудование лифтов | 22 |
| 1.3.3. | Общие сведения о промышленной безопасности, технический регламент о безопасности лифтов и Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов | 8 |
| 1.3.4. | Эксплуатация и ремонт лифтов | 20 |
| 1.3.5. | Электрические схемы лифтов | 48 |
| 1.3.6. | Охрана труда. Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации лифтов. Инструкция по охране труда для лифтеров. | 20 |
| 1.4. | Зачет | 1 |
| 1.5. | Консультация | 8 |
| 1.6. | Итоговая аттестация(экзамен) | 8 |
| 2. | Практическое обучение: | 105 |
| 2.1 | Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. | 20 |
| 2.2 | Самостоятельное выполнение работ | 85 |
|  | ИТОГО: | 302 |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график по программе  представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

- СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1.  Экономический курс.

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия

1.1.1.1.Экономика и рынок.

1.1.1.2. Экономика предприятия.

1.1.1.3. Коммерческая деятельность.

1.1.1.4. Ценообразование

1.2.Общетехнический  курс

1.2.1. Основы электротехники

1.2.2. Электроматериаловедение.

1.3. Специальный курс

1.3.1. Механическое оборудование лифтов

1.3.2. Электрическое оборудование лифтов.

1.3.3. Общие сведения о промышленной безопасности. Технический регламент и Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

1.3.4. Эксплуатация и ремонт лифтов.

1.3.5. Электрические схемы лифтов.

1.3.6. Охрана труда.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

2.2. Самостоятельное выполнение работ.

Итоговая аттестация(экзамен)