| ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Программа повышения квалификации Профессия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Квалификация: 3 Код профессии: 19861 г.Сызрань 2025 - ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ Обучающиеся готовятся к следующему виду деятельности: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования » Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций Профессиональные компетенции; Умения; Знания. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.; - выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов; - обслуживать и ремонтировать солнечные и ветровые энергоустановки мощностью свыше 50 кВт; - участвовать в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем; - ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, магнитные пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру; - выполнять отдельные сложные ремонтные работы по руководством электромонтеров более высокой квалификации; - выполнять такелажные операции с применением кранов и других грузоподъемных машин; - участвовать в прокладке кабельных трасс и проводки; - заряжать аккумуляторные батареи; - окрашивать наружные части приборов и оборудования; - проводить реконструкцию электрооборудования; - обрабатывать по чертежу электроизоляционные материалы: текстолит, гетинакс, фибру и др.; - проверять маркировку простых монтажных схем; - выявлять и устранять отказы, неисправность и повреждения электрооборудования с простыми схемами включения.; -основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; -принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; -конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; -приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; -безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; -обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; -проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; -устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; -способы замера электрических величин; -приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; -правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН № п/п; Наименование тем; Количество часов. 1.; Теоретическое обучение; 154. 1.1. 1.1.1.; Экономический курс. Экономика отрасли и предприятия.; 8. 1.2.; Общетехнический курс.; 60. 1.2.1.; Электротехника; 20. 1.2.2.; Электроматериаловедение; 15. 1.2.3; Основы теплотехники; 15. 1.2.4; Общие сведения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; 10. 1.3.; Специальный курс.; 69. 1.3.1.; Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях Понятие о детали, сборочной единице. Основные требования к деталям машин; 30. 1.3.2.; Сведения об электрических установках Производство электроэнергии на электрических станциях. Типы электрических станций и их краткие характеристики.; 20. 1.3.3; Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В Определение.; 19. 1.6.; Зачет; 1. 2.; Практическое обучение; 230. 2.1.; Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством пожарная безопасность; 24. 2.2.; Освоение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Самостоятельное выполнение работ электромонтера; 100. 2.4; Самостоятельное выполнение работ; 106. 25; Консультации; 8. 2.9; Квалификационный экзамен; 8. Итого; 384. - КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Календарный учебный график по программе представляется в форме расписания занятий при наборе группы на обучение. - СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 1.1. Экономический курс. 1.1.1. Экономика отрасли и предприятия - 1.2. Общетехнический курс - 1.2.1 Электротехника. - 1.2.2 Электроматериаловедение. - 1.2.3 Основы теплотехники. - Тема 1.2.4 Общие сведения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Тема 1.3.1. Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях Понятие о детали, сборочной единице. Основные требования к деталям машин. Тема 1.3.2. Сведения об электрических установках Производство электроэнергии на электрических станциях. Типы электрических станций и их краткие характеристики. Тема 1.3.3 Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В Определение. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ - Тема 2.1. Инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и ознакомление с производством. - Тема 2.2. Освоение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Самостоятельное выполнение работ электромонтера. |  |
| --- | --- |